## Лист1
Заводской №23-31945
| Заказ №23-05-1550 | [8 empty] | ООО «Электрощит-Ко»
EN ISO 9001:2015
Группа Е64
ОКПД2 27.11.42
ТН ВЭД 8504312109
Декларация о соответствии Д-RU.РА01.В.08017/22
Номер в реестре СИ РФ 68836-17
ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ЗАЗЕМЛЯЕМЫЙ
НОЛП-ЭК
Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 249210, Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Бабынино, ул. Советская, 24
Телефон: +7 495 0110 500, e-mail: info@tf-el.ru
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [7 empty] | эксплуатации, монтажа, демонтажа, транспортировки и хранения, указанных
ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЕМЫЙ | [7 empty] | в Руководстве по эксплуатации
НОЛП-ЭК-6 М1-6000/100-0.5-50 У2 б | [7 empty] | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки.
ТУ 3414-007-52889537-16
Заводской № |  | 23-31945 |  | Дата изготовления |  | 15.06.2023
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Наименование параметра |  |  | Обмотки |  |  |  |  | Трансформатор напряжения заземляемый | [5 empty] | НОЛП-ЭК | соответствует
Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение, В | [7 empty] | Сведения о приемке
Класс точности
Номинальная мощность вторичной обмотки, В·А | [10 empty] | (подпись) |  | (Ф.И.О. дата) |  | (штамп ОКК)
Предельная мощность вне класса точности, В·А | [7 empty] | Трансформатор напряжения заземляемый прошел первичную поверку по
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом | [7 empty] | Межповерочный интервал -
Ток холостого хода при 1,2Uн, А | [7 empty] | Сведения о поверке
Ток холостого хода при 1,9Uн, А
Схема и группа соединения обмоток | [10 empty] | (подпись) |  | (Ф.И.О. дата) |  | (знак поверки)
Масса трансформатора, не более |  |  | 35 | кг. |  |  |  | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ | [7 empty] | Трансформатор напряжения заземляемый | [6 empty] | законсервирован
Наименование |  |  |  |  | Кол-во |  |  | и упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям Руководства по эксплуатации.
Трансформатор напряжения заземляемый |  |  |  |  | 1 шт.
Паспорт |  |  |  |  | 1 шт.
Руководство по эксплуатации |  |  |  |  | Согласно Заказу, но не менее 1 экз. на 6 шт. |  |  | 6. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
[8 empty] | Суммарная масса цветных металлов не более: медь (Cu) | [7 empty] | kg (кг),
Протокол приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  | Копия согласно Заказу |  |  | медные сплавы |  |  |  | kg (кг). Драгоценные металлы отсутствуют.
Сертификат (Декларация) о соответствии требованиям безопасности |  |  |  |  | Копия согласно Заказу
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Сертификат (Свидетельство) об утверждении типа средств измерений |  |  |  |  | Копия согласно Заказу |  |  | Порядок утилизации изделия определяется потребителем.
Свидетельство о поверке |  |  |  |  | Согласно Заказу
3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора напряжения требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий