## Лист1
Заказ №__________________
ООО «Электрощит-Ко»
EN ISO 9001:2015
7. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование |  |  |  | Кол-во |  | Группа Е64
Трансформатор тока |  |  |  | 1 шт. |  | ОКПД2 27.11.42
Паспорт |  |  |  | 1 шт. |  | ТН ВЭД 8504312109
Руководство по эксплуатации |  |  |  | Согласно Заказу, но не менее 1 экз. на 6 шт.
Протокол приемо-сдаточных испытаний |  |  |  | Копия согласно Заказу
Сертификат (Декларация) о соответствии требованиям безопасности |  |  |  | Копия согласно Заказу
ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 249210, Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Бабынино, ул. Советская, 24
Телефон: +7 495 0110 500, e-mail: info@tf-el.ru
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | 2. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Трансформатор тока | [5 empty] | Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора тока требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, демонтажа, транспортировки и хранения, указанных в
Руководстве по эксплуатации
Заводской № |  |  | Дата изготовления |  |  | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки.
Наименование параметра |  | Вторичные обмотки |  |  |  | 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Номинальное напряжение, кВ |  | 0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 0,72
Номинальный первичный ток Л1-Л2, А | [5 empty] | Сведения о приемке
Номинальный вторичный ток, А
Исполнение обмотки для реле | [8 empty] | (подпись) |  | (Ф.И.О. дата) | (штамп ОКК)
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом (20 °С)
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ
Напряжение намагничивания, В
Ток намагничивания, А
5. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
[6 empty] | Суммарная масса цветных металлов не более: медь (Cu) | [6 empty] | kg (кг),
[6 empty] | медные сплавы |  |  |  | kg (кг). Драгоценные металлы отсутствуют.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Порядок утилизации изделия определяется потребителем.