## Лист1
Заказ №__________________
ООО «Электрощит-Ко»
EN ISO 9001:2015
Группа Е64
ОКПД2 27.11.42
ТН ВЭД 8504312109
ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 249210, Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Бабынино, ул. Советская, 24
Телефон: +7 495 0110 500, e-mail: info@tf-el.ru
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Сертификат (Свидетельство) об утверждении типа средств измерений | [6 empty] | Копия согласно Заказу
Трансформатор тока
[6 empty] | Свидетельство о поверке | [6 empty] | Согласно Заказу
3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Заводской № |  |  | Дата изготовления |  |  | Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора тока требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, демонтажа, транспортировки и хранения, указанных в
Наименование параметра |  | Вторичные обмотки
Руководстве по эксплуатации
Номинальное напряжение, кВ | [5 empty] | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки.
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
Номинальный вторичный ток, А | [5 empty] | 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Класс точности
Номинальная вторичная нагрузка, В·А
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки измерения, Кбном
Сведения о приемке
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки защиты, Кном
[9 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О. дата) |  | (штамп ОКК)
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом (20 °С)
Трансформатор тока прошел первичную поверку по
Напряжение намагничивания, В
Ток намагничивания, А | [5 empty] | Межповерочный интервал - |  |  |  |  | лет.
Сведения о поверке
[9 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О. дата) |  | (знак поверки)
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование |  |  |  | Кол-во
Трансформатор тока |  |  |  | 1 шт. |  | 6. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Паспорт |  |  |  | 1 шт. |  | Суммарная масса цветных металлов не более: медь (Cu) | [8 empty] | kg (кг),
Руководство по эксплуатации |  |  |  | Согласно Заказу, но не менее 1 экз. на 6 шт. |  | медные сплавы |  |  |  | kg (кг). Драгоценные металлы отсутствуют.
Протокол приемо-сдаточных испытаний |  |  |  | Копия согласно Заказу |  | 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Сертификат (Декларация) о соответствии требованиям безопасности |  |  |  | Копия согласно Заказу |  | Порядок утилизации изделия определяется потребителем.