## Лист1
Трансформатор напряжения
Заводской № |  |  | Год выпуска |  | Дата предыдущей поверки |  |  | —
Класс точности |  |  |  | U1ном / U2ном, В
Изготовитель ООО Электрощит К° |  |  |  | Принадлежит |  | —
Средства поверки
Вспомогательное оборудование
Условия поверки:
температура, С |  |  |  | Частота питания сети, Гц |  |  |  | 50
влажность воздуха, % |  |  |  | Напряжение питания сети, В |  |  |  | 230
атмосферное давление, кПа |  |  |  | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, не более % |  |  |  | 5
Поверка произодится в соответствии с документом:
Результаты поверки
Результат внешнего осмотра | [6 empty] | соответствует
Результат проверки правильности выводов и групп соединений обмоток | [6 empty] | соответствует
Результат распределения погрешностей
Обмотка | Класс точности | cos ϕ | Sном, В·А | Uном, % | Погрешность поверяемого трансформатора напряжения
Заключение |  | Годен. Соответствует ОТ СИ
Поверку провел |  |  |  | Расшифровка подписи
Дата поверки
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Ко»
ООО «Электрощит-Ко», 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Советская, 24.
Тел./факс: +7 495 0110 500, E-mail: info@tf-el.ru, URL: www.kztt.ru