## Лист1
Разрешение на допуск в эксплуатацию
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №
Трансформатор тока
Заводской № |  |  | Год выпуска |  | Дата предыдущей поверки |  |  | —
Класс точности |  |  |  | I1ном / I2ном, А
Изготовитель ООО Электрощит К° |  |  |  | Принадлежит |  | —
Эталонные средства измерений
Вспомогательное оборудование
Условия поверки:
температура, С |  |  |  | Частота питания сети, Гц |  |  |  | 50
влажность воздуха, % |  |  |  | Напряжение питания сети, В |  |  |  | 220
атмосферное давление, кПа |  |  |  | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, не более % |  |  |  | 5
Поверка произодится в соответствии с документом:
Результаты поверки
Результат внешнего осмотра | [6 empty] | соответствует
Результат проверки сопротивления изоляции, МОм | [6 empty] | соответствует
Результат проверки правильности маркировки выводов | [6 empty] | соответствует
Результат испытания межвитковой изоляции обмоток | [6 empty] | выдерживает
Результат распределения погрешностей
Обмотка | Первичный ток, А |  | Класс точности | cos ϕ | Sном, В·А | Iном, % | Погрешность поверяемого трансформатора тока
[7 empty] | f (%) | ∆ (')
Заключение |  | Годен. Соответствует ОТ СИ
Поверку провел | [5 empty] | Расшифровка подписи
Дата поверки
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Ко»
ООО «Электрощит-Ко», 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Советская, 24.
Тел./факс: +7 495 0110 500, E-mail: info@tf-el.ru, URL: www.kztt.ru