## Лист1
ПРОТОКОЛ приемо-сдаточных испытаний № ПСИ
Трансформатор силовой
Заводской № |  | Год выпуска |  | Изготовитель: |  | ООО "Электрощит К°"
Средства измерений вспомогательное оборудование: |  |  |  |  | Согласно приложению к протоколу
Вспомогательное оборудование
Условия проведения испытаний:
температура, С |  |  | Частота питания сети, Гц |  |  |  | 50
влажность воздуха, % |  |  | Напряжение питания сети, В |  |  |  | 220
атмосферное давление, кПа |  |  | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, не более % |  |  |  | 5
Испытания производятся в соответствии с документом:
Результаты испытаний:
Наименование испытания |  |  | Значение параметра |  |  | Результаты испытания (контроля) | Ф.И.О. лица, проводившего испытание (контроль)
|  |  | Номинальные |  | Пред. откл.
Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа |  |  | Должно соответствовать КД |  |  | Соотв. техн. документации
Испытание электрической прочности изоляции обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты |  | Первичная обмотка | Uисп = кВ t = 1 мин |  | Не менее | Соотв. техн. документации
|  | Вторичные обмотки | Uисп = 5 кВ t = 1 мин
Испытание электрической прочности внутренней изоляции обмотки ВН индуктированным напряжением |  |  | Uисп=2 Uном, f=200 Гц, t=1 мин.
Измерение сопротивления изоляции обмоток |  | Первичная обмотка | 1000 МОм при Uисп = 2500 В |  | Не менее | Соотв. техн. Документации
|  | Вторичные обмотки | 50 МОм при Uисп = 1000 В
Измерение сопротивления обмоток постоянному току (Ом)
Проверка коэффициента трансформации
Проверка потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода) на обмотке х-а3 |  |  | Ток холостого хода, А
Потери холостого хода, Вт
Проверка потерь и напряжения короткого замыкания (опыт короткого замыкания) при замкнутой обмотке х-а1 |  |  | Напряжение короткого замыкания (75 ºС), В
Потери короткого замыкания (75 ºС), Вт
Заключение | Продукция соответствует требованиям ТУ и годна к использованию по назначению (эксплуатации)
Дата испытаний
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Ко»
ООО «Электрощит-Ко», 249210, Россия, Калужская область, Бабынинский р-н, п.Бабынино, ул.Советская, 24.
Тел./факс: +7 495 0110 500, E-mail: info@tf-el.ru, URL: www.kztt.ru